
检测结果                                 
	检测项目
	硫化氢
	采样日期
	2025年11月12日;交样日期2025.11.12，18：31

	采样依据
	GBZ159-2004
	样品数量
	2×2×2

	检测依据
	GBZ/T160.33-2004
	检测日期
	2025年11月13日

	采样仪器
	QC-4 防爆型大气采样仪        仪器编号CY-05-3
	检测仪器
	7200型分光光度计           仪器编号 SY-03

	采样人员
	王锟、李晓乐
	检验人员
	何娟、申红鸽

	样品编号
	工作场所
	岗位/工种
	采样对象/采样地点及时机
	采样时段（起止时间）
	检测结果（mg/m3）
	温度
	湿度
	大气压

	2025J119H2S01、02
	加气机区/
液化天然气储罐区
	加气工/安全员
	液化天然气加气机操作处
	-
	-
	13.1
	42.1
	96.10

	2025J119H2S03、04
	
	
	
	-
	-
	13.1
	42.1
	

	2025J119H2S05、06
	
	
	
	14：05-14：20
	<0.53
	13.1
	42.1
	

	2025J119H2S07、08
	
	
	液化天然气储罐区
	14：25-14：40
	<0.53
	13.5
	42.5
	

	2025J119H2S09、10
	
	
	液化天然气加气机操作处
	15：09-15;24
	<0.53
	14.3
	42.3
	

	2025J119H2S11、12
	
	
	液化天然气储罐区
	15:33-15:48
	<0.53
	14.5
	42.7
	



