山西省仪器仪表学会团体标准

多参数水质分析仪校准规范

编制说明

（征求意见稿）

《多参数水质分析仪校准规范》起草工作组

二O二四年七月二十六日

- 任务来源和编制经过

  - 任务来源

根据山西省仪器仪表学会2024年7月24日下发的“山西省仪器仪表学会团体标准立项公告”，其中标准计划编号为L-SXICS-24-01的《多参数水质分析仪校准规范》。计划完成时间为2024年10月。

  - 编制过程

——成立起草工作组

山西省仪器仪表学会标准化委员会于2024年5月组织成立起草工作组。工作组由行业企业、团体会员组成。参加起草工作组单位有：山西仲测计量研究院有限公司、晋中市综合检验检测中心、山西鼎诺科技开发有限公司、山西中福检测服务股份有限公司。

——编制工作组讨论稿

2024年5月完成了本文件初稿编制工作，2024年6月在山西仲测计量研究院有限公司杨伟敏、李荣、武国强、李玉刚、许涛、蔚辰刚、刘阳、田永亮和芦思尧对本文件初稿再次进行了细致地分析和整理，形成了本文件工作组讨论稿。

——编制征求意见稿

2024年7月16日召开了一次工作组会议，参与标准起草的9人全部出席了本次会议。并以“L-SXICS-24-01 多参数水质分析仪校准规范起草工作组会议纪要”记录了会议情况和标准主要修改内容。经工作组收集整理最后形成了本文件的征求意见稿及编制说明。

二、编制依据

本项目在编制过程中充分参考了JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJG 119-2018 《实验室pH（酸度）计检定规程》、JJG 376-2007 《电导率仪检定规程》、JJG 291-2018 《溶解氧测定仪检定规程》、JJG 880-2006 《浊度计检定规程》、JJG（浙）138-2020 《水质五参数在线监测仪检定规程》、JJF（辽）474-2021 《氧化还原电位（ORP）测定仪校准规范》的内容。

三、编制原则及内容

考虑此类多参数水质测定仪的结构、使用方法、计量特性、校准条件（环境条件、测量标准及其他设备）、校准项目、校准方法、校准结果表达及复校时间间隔。

规范重点针对多参数水质分析仪的计量特性制定了校准方案，通过对配制用的玻璃量器进行级别要求，使用相同计量特性的标准器、国家有证标准物质等计量特性的控制，确保多参数水质分析仪测量结果的准确、可靠。

对于pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧、浊度和温度示值误差的校准方法，工作组通过实验室间比对进行方法的确认，从而确认校准方法的可行性。具体为：使用同一批次生产的、计量特性相同的国家有证标准物质和符合相同计量特性要求的标准器，并且使用A级玻璃量器配制相同标准溶液，两个实验室对同一台多参数水质分析仪进行相同校准点的测量，并评定不确定度，通过计算En值进行校准方法的确认。

四、涉及专利情况

本文件没有涉及任何专利。

五、预期达到社会效益、对产业发展的作用等情况

本文件针对多参数水质分析仪如何实现量值溯源做出了详细规定，对于确保多参数水质分析仪量值准确、可靠，建立相应测量结果的溯源性具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件编制过程中没有重大分歧和意见。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件颁布后立即实施，标准化委员会组织在本行业宣贯。

九、废止现行相关标准的建议

无

十、其他应予说明的事项

无