山西省仪器仪表学会团体标准

磷化氢气体检测报警仪校准规范

编制说明

（征求意见稿）

《磷化氢气体检测报警仪校准规范》起草工作组

二O二四年七月二十六日

- 任务来源和编制经过

  - 任务来源

根据山西省仪器仪表学会2024年7月24日下发的“山西省仪器仪表学会团体标准立项公告”，其中标准计划编号为L-SXICS-24-04的《磷化氢气体检测报警仪校准规范》。计划完成时间为2024年10月。

  - 编制过程

——成立起草工作组

山西省仪器仪表学会标准化委员会于2024年5月组织成立起草工作组。工作组由行业企业、团体会员组成。参加起草工作组单位有：山西仲测计量研究院有限公司、晋中市综合检验检测中心、山西鼎诺科技开发有限公司、山西普宇检验检测中心有限公司。

——编制工作组讨论稿

2024年5月完成了本文件初稿编制工作，2024年6月在山西仲测计量研究院有限公司杨伟敏、李荣、武国强、刘阳、李玉刚、徐文彦、霍永杰、芦思尧和田永亮对本文件初稿再次进行了细致地分析和整理，形成了本文件工作组讨论稿。

——编制征求意见稿

2024年7月9日，山西泰能标物科技有限公司隋祺祺加入标准起草组。2024年7月16日召开了一次工作组会议，参与标准起草的10人全部出席了本次会议。并以“L-SXICS-24-04 磷化氢气体检测报警仪校准规范起草工作组会议纪要”记录了会议情况和标准主要修改内容。经工作组收集整理最后形成了本文件的征求意见稿及编制说明。

二、编制依据

本项目在编制过程中充分参考了JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》、GB50493- 2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》、JJF 1888-2020《氯化氢气体检测报警器校准规范》的内容。

三、编制原则及内容

考虑到磷化氢气体报警仪的原理、计量特性、校准条件（环境条件、测量标准及其他设备）、校准项目、校准方法、校准结果表达及复校时间间隔。

规范重点针对磷化氢气体报警仪的计量特性制定了校准方案，通过对国家有证标准物质等计量特性的控制，确保磷化氢气体报警仪测量结果的准确、可靠。

对于气体浓度示值误差的校准方法，工作组通过人员比对进行方法的确认，从而确认校准方法的可行性。具体为：使用同一批次生产的、计量特性相同的国家有证标准物质，在同样的校准点，两个校准员对同一台磷化氢气体报警仪进行相同点的测量，并评定不确定度，通过计算En值进行校准方法的确认。

四、涉及专利情况

本文件没有涉及任何专利。

五、预期达到社会效益、对产业发展的作用等情况

本文件针对磷化氢气体报警仪如何实现量值溯源做出了详细规定，对于确保磷化氢气体报警仪量值准确、可靠，建立相应测量结果的溯源性具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件编制过程中没有重大分歧和意见。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件颁布后立即实施，标准化委员会组织在本行业宣贯。

九、废止现行相关标准的建议

无

十、其他应予说明的事项

无