山西省仪器仪表学会团体标准

纯水机/超纯水机系统监测参数校准规范

编制说明

（征求意见稿）

《纯水机/超纯水机系统监测参数校准规范》起草工作组

二O二三年十月二十日

- 任务来源和编制经过

  - 任务来源

根据山西省仪器仪表学会2023年8月16日下发的“山西省仪器仪表学会团体标准立项公告”，其中标准计划编号为L-SXICS-23-01的《纯水机/超纯水机系统监测参数校准规范》。计划完成时间为2023年12月。

  - 编制过程

——成立起草工作组

山西省仪器仪表学会标准化委员会于2023年8月组织成立起草工作组。工作组由行业企业、团体会员组成。参加起草工作组单位有：山西仲测计量研究院有限公司、山西中福检测服务股份有限公司。

——编制工作组讨论稿

2023年8月完成了本文件初稿编制工作，2023年9月在山西仲测计量研究院有限公司杨伟敏、田永亮、芦思尧、刘阳、李军军和山西中福检测服务股份有限公司蔚成刚、许涛对本文件初稿再次进行了细致地分析和整理，形成了本文件工作组讨论稿。

——编制征求意见稿

2023年9月14日召开了一次工作组会议，参与标准起草的7人全部出席了本次会议。并以“L-SXICS-23-01纯水机/超纯水机系统监测参数校准规范起草工作组会议纪要”记录了会议情况和标准主要修改内容。经工作组收集整理最后形成了本文件的征求意见稿及编制说明。

二、编制依据

本项目在编制过程中充分参考了JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJG 376-2007《电导率仪检定规程》和GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和实验方法》的内容。

三、编制原则及内容

考虑纯水机/超纯水机的结构、使用方法、计量特性、校准条件（环境条件、测量标准及其他设备）、校准项目、校准方法、校准结果表达及复校时间间隔。

规范重点针对纯水机/超纯水机的计量特性制定了校准方案，通过对电导率参数（常规校准法：电子单元重复性、电子单元引用误差、电导池常数示值误差、仪器引用误差、仪器重复性；比对校准法：仪器示值误差、仪器稳定性）、出水量示值误差、容量示值误差等计量特性的控制，确保纯水机/超纯水机系统监测参数测量结果的准确、可靠。

对于电子单元引用误差、仪器引用误差、仪器示值误差、出水量示值误差、容量示值误差的校准方法，工作组通过人员比对的方法对校准方法进行验证，从而确认校准方法的可行性。

四、涉及专利情况

本文件没有涉及任何专利。

五、预期达到社会效益、对产业发展的作用等情况

本文件针对纯水机/超纯水机系统监测参数如何实现量值溯源做出了详细规定，对于确保纯水机/超纯水机系统监测参数量值准确、可靠，建立相应测量结果的溯源性具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件编制过程中没有重大分歧和意见。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件颁布后立即实施，标准化委员会组织在本行业宣贯。

九、废止现行相关标准的建议

无

十、其他应予说明的事项

无