永济市凯通印染有限责任公司  自行监测结果（污染源监测）公布

公布日期：    2015 年 09月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月21日 | 出水口 | 手工 | 化学需氧量 | 174 | 200 | mg/L | 是 |  | 连续 | 永济市污水处理厂 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 生化需氧量 | 24.15 | 50 | mg/L | 是 |  | 连续 | 永济市污水处理厂 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 悬浮物 | 26 | 100 | mg/L | 是 |  | 连续 | 永济市污水处理厂 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 酸碱度 | 7 | 6-9 |  | 是 |  | 连续 | 永济市污水处理厂 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.582 | 20 | mg/L | 是 |  | 连续 | 永济市污水处理厂 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 色度 | 28 | 80 | 倍 | 是 |  | 连续 | 永济市污水处理厂 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 硫化物 | 1.0L | 1.0 | mg/L | 是 |  | 连续 | 永济市污水处理厂 |  |
|  |  |  |  | 委托 | 六价铬 | 0.004L | 1.0 | mg/L | 是 |  | 连续 | 永济市污水处理厂 |  |
|  |  |  |  | 委托 | 总磷 | 1.37 | 1.5 | mg/L | 是 |  | 连续 | 永济市污水处理厂 |  |
|  |  |  |  | 委托 | 总氮 | 7.25 | 30 | mg/L | 是 |  | 连续 | 永济市污水处理厂 |  |

核人：李建荣                                                                填表人：贾亚云