永济市凯通印染有限责任公司  废水手工自行监测结果

公布日期：       2015年 9月24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 9月24日 | 总出水口 | 手工 | COD | 192 | 200 | Mg/L | 是 | - | 连续排放 | 永济市污水处理厂 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.246 | 20 | Mg/L | 是 | - |  |  |  |

审核人：李建荣                                                                 填表人：贾亚云