永济市凯通印染有限责任公司 废气自行监测结果（污染源监测）

公布日期：       2015年 8月 27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 8月27日 | 油炉总排放口 | 手工 | 烟尘 | 94 | 200 | Mg/m3 | 是 | - | 连续排放 |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | 二氧化硫 | 580 | 900 | Mg/m3 | 是 | - |  |  |  |

审核人： 李建荣                                                                 填表人：贾亚云